# Приложение 3

к  договору управления

многоквартирным домом

№ ______________/10-1-___________ 
                                              от  ___________2010г.

Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Санитарные работы по содержанию помещений общего имущества |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | В соответствии с нормативами по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
| 2 | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер |  |
| 3 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода |  |
| 4 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования |  |
| 5 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер |  |
| 6 | Уборка чердачного и подвального помещения |  |
| 7 | Подготовка зданий к праздникам | По мере необходимости |
| 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
| 2 | Полив тротуаров | По мере необходимости |
| 3 | Убора мусора с газона, очистка урн | 6 раз в неделю |
| 4 | уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю |
| 5 | Полив газонов | По мере необходимости |
| 6 | Стрижка газона | По мере необходимости |
| 7 | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |
| 8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. |
| 9 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов. | 6 раз в неделю |
| 10 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде. | По мере необходимости |
| 11 | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |
| 12 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
| 3. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |
| 4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 1 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |
| 2 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |
| 3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |
| 4 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5 | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| 5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств | Не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-96-01/1 |
| 2 | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |
| 3 | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | По мере надобности, но не реже 1 раза в 5 лет |
| 4 | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно |
| 5 | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно |
| 6 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно |
| 7 | Проведение электротехнических замеров (сопротивления; изоляции, фазы-нуль) | Согласно требованиям технических регламентов |
| 6. Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| 1 | Устранение аварии на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на системах канализации, на системах энергоснабжения, после получения заявки диспетчером | В соответствии с требованиями нормативов по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2 |
| 2 | Выполнение заявок населения (протечка кровли, нарушение водоотвода, замена разбитого стекла, неисправность освещения мест общего пользования, неисправность электрической проводки оборудования неисправность лифта | В соответствии с требованиями нормативов по эксплуатации жилищного фондаЖНМ-96-01/5 |
| 7. Прочие услуги |
| 1 | Дератизация | 1 раз в год |
| 2 | Дезинсекция | 1 раз в неделю |

| Управляющая организация: ООО « » Генеральный директор _________________ м.п. | Собственник _______________________ |
| --- | --- |